询价文件

项目名称：合肥文旅轨道物业服务有限公司8号线北城车辆段外墙清洗服务

项目编号：2025WLGD-ZHB-034

招 标 人：合肥文旅轨道物业服务有限公司

2025年12 月

目  录

第一章  询价公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  招标人要求	10

第四章  评审方法和标准	14

第五章  合同	16

廉  洁  协  议	1

第六章  投标文件格式	4

一、报价表格式	5

二、投标函	7

三、授权书	8

四、法定代表人身份证明书	9

五、投标业绩	10

六、联合体协议	11

七、其他相关证明材料	11

第一章  询价公告

合肥文旅轨道物业服务有限公司（简称“招标人”）现对合肥文旅轨道物业服务有限公司8号线北城车辆段外墙清洗服务进行询价，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号： 2025WLGD-ZHB-034

2.项目名称：合肥文旅轨道物业服务有限公司8号线北城车辆段外墙清洗服务

3.项目地点： 合肥

4.项目单位：合肥文旅轨道物业服务有限公司

5.项目范围：8号线北城车辆段外墙清洗服务详见招标人要求

6.资金来源： 自筹

7.项目预算：1.287万元

8.项目类别： 服务

二、投标人资格

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人资质要求：投标人须具备有效的安全生产许可证。

3.投标人业绩要求：自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）单个合同中合同金额不少于0.8万元的建筑物外立面（或幕墙、或外墙）清洗业绩。

4.本项目不接受联合体投标；

5.投标人不得存在以下不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（6）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

（7）近二年被列入合肥文旅轨道物业服务有限公司信用评价体系黑名单。

6.其他要求：/

三、询价文件的获取及报名

1.报名时间：2025 年 12  月 25  日至  2025年 12 月 29 日15：00(北京时间)

2.询价文件获取方式：投标人登录合肥文旅博览集团有限公司网站（http://www.zwzcgl.com）下载询价文件，关注合肥文旅轨道物业服务有限公司微信公众号下载询价文件。

3.报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：1449363352@qq.com

四、询价时间及地点

1.询价时间： 2025 年 12  月 29  日 15  时 00 分

2.询价地点： 合肥文旅轨道物业服务有限公司会议室

五、投标文件提交截止时间

2025 年 12 月 29  日 14  时 30 分至 2025 年 12 月 29 日 15 时 00 分止(北京时间)将投标文件递交至合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

六、联系方式

1.招标人

招标人：合肥文旅轨道物业服务有限公司

地  址：安徽省合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

联系人：朱工

电  话：0551-62880233

2.监督管理部门

监督管理部门： 合肥文旅轨道物业服务有限公司

地  址： 安徽省合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

电  话： 0551-62885884

七、其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

第二章  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价时间 | 见询价公告 |
| 2 | 询价有效期 | 90 日历日 |
| 3 | 投标文件的递交 | 具体要求如下： - 1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；正、副本各一份。 - 2.投标文件由投标人自行递交。 投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 4 | 确定中标人 | - 评审小组推荐中标人的数量：1家； （2）确定中标人： 招标人委托评审小组确定 招标人确定 |
| 5 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。 |
| 6 | 告知询价结果的形式 | 投标人自行登录合肥文旅博览集团有限公司官网查看。 注：招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。 |
| 7 | 履约保证金 | （1）金额： ☑免收 □合同价的 % □定额收取：人民币 元 （2）支付方式：转账 （3）收取单位： 根据合同要求 （4）缴纳时间： 合同签订前 （5）退还时间：合同期限届满且验收合格后，中标人提交的履约保证金将自动转为质保金。质保期满后中标人完成回访且使用单位确认无未解决的质量问题的情况下，招标人在30个工作日内完成质保金的退还。 |
| 8 | 报价须知 | （1）投标人最终投标报价不得高于项目预算、最高投标限价，否则其投标文件将被否决。 （2）在项目评标过程中，投标人最终投标报价与公布的最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。 （3）...... |
| 9 | 便利化服务 | 本项目是否要求便利化服务能力： ☑要求 □不要求 便利化服务的能力是指具有下列条件之一： （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员； （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的； （3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构； （4）委托相关单位作为服务机构。 |
| 10 | 本项目提供除询价文件以外的其他资料 | ☑无 □采购清单 □ 获取方式： 上述资料请投标人在在官网自行下载本项目附件。 |
| 11 | 重要说明 | （1）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任； （3）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （4）投标人参与本项目，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 12 | 解释权 | （1）构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除询价文件中有特别规定外，仅适用于询价及投标文件提交阶段的规定，按询价公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准； （6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 13 | 其他补充 说明 | - …… |
| 14 | 补充约定 | 1、通过评审小组的投标人为3家及以上的，按询价文件约定进行评审并确定结果，3家以下的本项目做流标处理。 2、若因招标人自身经营调整需变更签约主体，则本项目中标人应与招标人变更后的主体合肥登安保安服务有限公司签订服务合同。中标人应按招标人要求配合办理相关事宜，不得无正当理由拒绝或拖延。 |

### 二、投标人须知正文

#### 1.适用范围

#### 1.1本询价文件适用于本次所述的服务采购。

#### 2.询价文件的澄清与修改

2.1投标人如对询价文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定提出。

2.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对询价文件进行澄清或者修改。招标人将在合肥文旅博览集团有限公司网站、合肥文旅轨道物业服务有限公司微信公众号澄清或修改询价文件，投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价文件的组成部分。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.4对于没有提出疑问又参与了本项目的投标人将被视为完全认同本询价文件（含澄清、修改等内容）。

#### 3.响应范围及投标文件中标准和计量单位的使用

3.1投标人应当对所参与的分包询价文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的投标文件将被认定为无效投标。

3.2无论询价文件中是否要求，投标人所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

3.3投标人与招标人之间与询价有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

3.4除询价文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 4.投标文件构成

4.1投标人应完整地按询价文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

4.2上述文件应按照询价文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 5.证明响应标的的合格性和符合询价文件规定的技术文件

为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目提交投标文件时，不得同时提供备选响应方案。

#### 6.报价

6.1投标人的报价应当包括满足本次询价全部招标人要求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。

6.2 除非询价文件另有规定或经招标人同意支付的，投标人报价不得高于询价文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，否则其投标文件将被认定为无效投标。

6.3 投标人应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

6.4招标人不接受具有附加条件的报价。

#### 7.询价有效期

7.1询价有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，在询价有效期内，投标人的投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。询价有效期不满足要求的无效投标。

7.2因特殊原因，招标人可在原询价有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 8.投标文件的制作

8.1本项目要求提供密封纸质投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体参加的，除联合协议及询价文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

8.2因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

#### 9.投标文件提交截止时间

9.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标文件提交截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

9.2招标人有权按本询价文件的规定，延迟投标文件提交截止时间。在此情况下，招标人、投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 10.投标文件的提交、修改与撤回

10.1投标人应当在第一章“询价公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。（如询价延期，按最新发布询价时间执行）。

10.2投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

#### 11.评审小组

由招标人抽取经济技术专家等方式组建的评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由3人以上单数组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

#### 12.终止询价

出现下列情况之一时，招标人有权宣布终止本项目，并将理由通知所有投标人：

（1）通过评审小组的投标人不足规定数量，导致本次询价缺乏竞争的；

（2）出现影响公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）询价文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；

（5）法律法规规定的其他情形。

#### 13.投标文件的澄清、说明或更正

13.1评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人公章。

13.3如有询标，投标人通过线下的方式接受询标。因授权代表联系不上等情形而无法接受评审小组询标的，投标人自行承担相关风险。

#### 14.确定中标人

14.1招标人委托评审小组确定中标人的，排名第一的即为中标人，由招标人在指定媒体上予以公告。

14.2因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人成交，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 15.编写评审报告

评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

#### 16.保密要求

评审应在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 17.中标结果公告

中标人确定后，招标人在 官网发布中标结果公告。

#### 18.签订合同

18.1招标人与中标人应当在中标通知书发出后及时签订合同。

18.2询价文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

18.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人也可以重新开展活动。中标人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的活动。

19.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

# 第三章  招标人要求

一、项目概况

8号线北城车辆段外墙清洗服务内容：8号线北城车辆段的外幕墙饰面（包含外幕墙玻璃及外幕墙饰面、铝塑板、大理石等材料）的清洗。楼层高度五层；外墙材质：玻璃幕墙/真石漆；清洗面积：约9000㎡。

二、服务内容及要求

（一）服务要求

1.服务范围:本项目玻璃、铝板、百叶，包括但不限于楼体外立面的石石材、铝扣板、灯箱广告、玻璃幕墙等委托方指定作业范围。

2.服务标准:符合《外玻璃幕墙保洁服务标准》，包括但不限于外墙玻璃、外墙面(涂料、石材)、铝材面无尘土、无水迹、无建筑性残留物(如水泥、涂料、胶迹等)等，如有前述标准未明确事项，以委托方现场要求为准。

3.环境保护：所有清洗用水必须回收利用或者进行专门的处理，不能直接排放到外部环境中。使用的清洗液必须符合环保规定，尽可能选用低污染的清洗剂和合适的清洗工具。施工前应对周围环境进行评估，特别是关注窗户和门等通风部位的保护，以免影响周围居民的健康。

4.施工质量：在清洗之前要进行外墙表面的评估、清理和修补工作。任何损坏的部分必须在清洗前得到修复，避免在施工过程中造成二次破坏。清洗过程必须均匀，不能出现清洗不到位、遗漏、清洗斑驳等情况，保证外墙表面整洁和美观。在施工过程中要注意避免碰撞和刮伤，保护外墙表面的装饰和保护层。施工完成后应及时清理工作现场，保持环境整洁。

5.安全措施：在施工过程中，设置必要的安全措施，确保人员安全和建筑物不受损坏。外墙清洗工人需要遵守公司约定的标准，在操作过程中要严格执行完整的操作规范和质量标准，保质保量按时完成任务。外墙清洗作业现场应遵守公司的相关管理规定，文明操作，不得影响他人办公和教学秩序。外墙清洗工人应积极配合公司监督服务质量，接受客户的指导和检查。

（二）清洗标准

1、中标人在外墙清洗过程中所使用的清洗和保养工具、试剂等不得对玻璃幕墙及外立面涂料面造成任何伤害。

2、外立面玻璃清洗应达到下列标准：表面无浮尘、无污垢、污迹、污渍、玻璃光亮、金属结构（外露）光亮，有质感。

3、外立面（其它部位）应达到下列标准：表面无污迹、污渍、纹理图案清晰、蜡面均匀、无气泡、无遗漏、蜡面质感强烈、浑厚。

4、中标人须在作业期间设立明显警示标志，如有必要，须在作业范围设置安全围栏，安排现场负责人员提醒和保证行人人身安全。

5、中标人的工作人员必须穿统一的工作服饰，于指定或明显位置佩戴工作证。

6、在清洗过程中所需的清洗材料、工具、吊栏或升降设备等均由清洗单位自行承担。

7、中标人的工作人员必须遵守物业管理方面及业主方的各项规章制度。

8、中标人的工作人员不得破坏大楼的任何物品，若有损坏则需照价赔偿。

9、未经物业公司的书面同意，中标人不得将合同的全部或部分工作内容转包、分包给其他公司或个人。

10、清洗现场需配备现场项目经理至少配备1名，安全巡视员至少配备1名，不得兼任。提供现场项目经理、安全巡视员（具有安全员证）相关证明材料。

三、服务期限

1.服务期限：合同签订之日起至2026年6月30日止，合同期内接到甲方通知30日内完成外墙清洗服务工作。

2. 具体清洗作业时间安排需结合招标人实际需求及现场条件确定，接招标人通知清洗，中标人需与招标人协商制定详细的清洗作业时间计划表，明确各区域/楼栋的清洗起止日期、每日作业时段（如：工作日8:00-12:00、14:00-17:00，避开雨雪、大风等恶劣天气及人流高峰期），并报招标人确认后执行。

3. 若因不可抗力（如极端天气、政府临时管控等）、招标人重大活动安排或现场突发情况需调整服务期限，双方应提前3个工作日协商，明确调整后的服务时间，调整后的期限不视为违约。

四、人员要求

1.投标人须承诺近三年内未发生重大安全事故，且承诺在中标后、合同签订前为现场每名工作人员购买赔付金额不少于100万元的意外伤害保险（商业险），为对应中标服务区域购买公众责任险，保额不低于100万元的承诺书，否则视为投标无效。

2．中标人须为本项目配备不少于2名专业外墙清洗高空作业人员，进场作业前须提供以上人员的高空作业证等相关证书及意外伤害保险（商业险）等相关保险证明材料供招标人核验。所有人员在本合同期内年龄不得超过50周岁。

3.健康与安全：清洗人员必须身体健康，能够承受高空作业的压力。清洗人员应接受专业的安全培训，并熟练掌握使用安全设备的方法和技巧，确保在高空作业时自身安全。

4.技能与培训：清洗人员应接受过专业的外墙清洗技能培训，了解不同材质墙面的清洗方法和合适的清洗剂。熟悉清洗设备的操作和维护，能够高效、准确地完成清洗任务。

5.职业素养：清洗人员应具备良好的职业素养，如认真负责、细心耐心、团队合作等。遵守工作纪律，按时按质完成清洗任务，并保持工作现场的整洁。

五、报价要求

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.投标人须按需求清单报投标总价并在投标分项报价表中列明各项目每平米综合单价，投标总价作为定标的依据。投标报价总价不得高于最高投标总价限价，否则投标无效。

3.综合单价包含但不限于该项目服务的人工、材料（主要及辅助材料等）及交通、住宿、施工（含施工过程中的主要及辅助材料损耗）、验收、培训、利润、税金、安全经费、文明施工费、临时设施费、环保费及其他相关施工措施费用和技术措施费用、规费等完成项目应有的全部费用。

4.不得有漏项，否则投标无效。

5.投标人所报最终投标总价应与分项报价累计之和相符，招标人标后复核时如发现投标人最终投标总价与各项报价累计之和不符的，招标人将按最不利于投标人的方式进行调整，具体方式如下：

（1）若各项报价累计之和小于最终投标报价，则以综合单价为准；

（2）若各项报价累计之和大于最终投标报价，则以投标总价为准调整单价（各单价同比例调整）。

六、付款方式

中标人完成本合同清洗服务内容，经招标人验收合格并出示验收报告后支付对应清洗费用，中标人向招标人提供本次外墙清洗服务应付金额等额的增值税专用发票，招标人收到中标人提供的符合招标人要求的发票后30 日内通过银行转账方式将对应款项汇入中标人指定账户。

注:(1)在招标人付款前，中标人需向招标人交付等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

(2)投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与委托文件规定不符，投标无效。

七、其他要求

1、中标人必须按照物业公司规定的委托内容配备专业人员。

2、中标人应遵守安全操作规程，使用合格的工具、保险用具，在清洗过程中任何相关清洗事宜的伤亡或财产损失等一切安全事故，均由投标单位全部承担。

3、中标人在中标后如有违约行为，招标人有权扣除中标人投标保证金或部分清洗服务费用。

4.设备要求：外墙清洗的设备必须处于良好的工作状态，凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。

5.气候条件：外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作。此外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温（35℃以上）和低温（0℃以下）等条件下都不适合进行外墙清洗。

6.质量要求：高层建筑物上外墙立面的清洁要做到多数颜色鲜艳、明快，没有灰尘遮盖感。金属结构平面上没有明显脏污，具有金属光泽。涂料墙面要没有明显脏污，颜色总体均匀，没有因脏污而导致变色现象。

7.作业要求：响应人需在正式作业前提供清洁方案，方案中应明确项目实施的时间节点、人员配置、工器具清单等，经招标人审核通过后按照此计划实施。

第四章  评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照询价文件的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

1.本次项目评审采用最低投标价法作为对投标人投标文件的比较方法。

2.评审小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次询价的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对询价文件的符合性及响应性。

3.评审小组应认真研究询价文件的要求。

4.有效投标应符合以下原则：

4.1满足询价文件的实质性要求；

4.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

4.3通过投标有效性评审；

4.4评审小组依据询价文件认定的其他原则。

5.评审小组对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

6.评审小组发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询价文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评审小组应提出充足的理由，根据评审文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评审小组独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

7.评审小组按下表内容进行投标有效性评审。

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业执照的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 资质证书 | 提供符合询价公告的资质证书。 |
| 3 | 联合协议（如要求） | 格式、填写要求符合询价文件规定。 |
| 4 | 投标人业绩 | 提供符合询价公告的投标人业绩。 |
| 5 | 项目负责人资格要求 | 符合询价文件要求。 |
| 6 | 投标函 | 符合询价文件要求。 |
| 7 | 询价文件获取情况 | 在询价文件获取截止时间前完成询价文件获取。 |
| 8 | 授权书 | 符合询价文件要求。 |
| 9 | 投标报价 | 符合询价文件要求。 |
| 10 | 其他要求 | …… |
| 评审指标通过标准：投标人必须通过评审表中的全部评审指标。 评审小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 |  |  |

8.中标人的推荐原则及标准

8.1对通过评审的有效投标人，按其最终报价由低到高的顺序选出中标人。

8.2如果有效投标人的最终报价出现两家或两家以上相同者，则采取评审小组评委投票的方式，按少数服从多数的原则确定中标人。

9.评审小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

10. 在评审过程中，评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于询价文件设定的最高投标限价的，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正，经评审小组认定其报价低于成本或者高于询价文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合询价文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

11.投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有投标。

12.评标后，评审小组应写出评标报告并签字。评标报告是评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审小组全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

# 第五章  合同

合肥文旅轨道物业服务有限公司8号线北城车辆段外墙清洗服务合同

委托方（以下简称甲方）：

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

受托方（以下简称乙方）：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

经本项目评审小组评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

### 第一条 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照谈判文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.2中标通知书、询价文件；

1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.4谈判文件（含澄清或者修改文件）；

1.5其他相关文件。

第二条 委托内容

合肥轨道交通8号线北城车辆段项目外幕墙饰面（包含外幕墙玻璃及外幕墙饰面、铝塑板、大理石等材料）的清洗。

第三条 合同期限

1、服务期限：合同签订之日起至2026年6月30日止，合同期内接到甲方通知30日内完成外墙清洗服务工作。

2、乙方工作人员进场具体清洗日期以甲方通知为准。

第四条 清洗标准

1、清洗所使用的材料均采用广州生产的“白云”或“庄臣”系列清洗剂，清洗和保养工具、试剂等不得对玻璃幕墙及外幕墙面各类材质造成任何伤害。

2、外幕墙玻璃清洗应达到下列标准：表面无浮尘、无污垢、污迹、污渍、玻璃光亮、金属结构（外露）光亮，有质感。

3、外幕墙其它材质面应达到下列标准：表面无污迹、污渍、纹理图案清晰、无气泡、无遗漏、质感强烈、浑厚。

第五条 甲方的权利与义务

1、甲方指派专人对乙方外墙清洗服务给予必要配合。如乙方要求给予合理协助，或提出合理建议，甲方认可后给予全力支持。指派专人（ 姓名：   联系方式：       ）负责联系、协调、监督、检查、组织验收乙方的清洗工作。

2、甲方有权检查乙方作业人员相关从业资格证书及保险保单，并有权要求乙方更换不合格的作业人员、实施设备及要求乙方为其作业人员购买高空作业相关人身保险，乙方应予遵照执行。甲方未予检查乙方作业人员相关从业资格证书及投保情况，不视为甲方对乙方行为的默认，且不减轻或免除乙方所应承担的全部责任。

3、在乙方已完全履行本合同义务的前提下，甲方应按约定向乙方支付外墙清洗费。

4、甲方不因签署、执行本合同及对乙方人员实施监督而与乙方人员建立劳动或劳务关系，也不因此代乙方对其人员承担任何责任。

5、甲方在检查乙方作业过程中，若发现乙方不服从现场管理、违规操作、野蛮操作；可立即叫停现场作业，进行限期整改，如乙方拒绝整改或整改【2】次以后仍不符合要求，甲方有权解除合同。造成工期延误，所有损失由乙方承担。

6、在本项目为乙方提供存放清洗工具的房间（具体位置由甲方指定），该房间仅限用于乙方存放清洗工具，禁作他用。

7、本项目清洗前，乙方应先申请与甲方对本项目本次清洗的部位共同进行相关灯光初验，并在清洗完成后与甲方共同对本次清洗是否造成相关灯光的损坏进行再次验收，如因乙方清洗原因导致包括但不限于灯光等设施损坏的，由乙方无条件承担赔偿责任。

第六条 乙方的权利与义务

乙方作为专业外墙清洗服务机构，保证自己具有承揽本合同项下业务的合法资格、资质及作业能力和充足的安全保障措施，并保证该等资格、资质在乙方提供本合同项下外墙清洗服务期间持续有效，否则甲方有权立即解除本合同。乙方确认其已对本项目外墙清洗服务内容及工作量、作业风险等有充分认识，并已就人员、设施设备、物料、安全保障等做好充足准备。

1、乙方应派驻作业人员至少【3】人，负责本项目外墙面的清洗并维护作业现场环境卫生。乙方保证，其作业人员均具备提供本合同约定外墙清洗服务相关资质和技能并采取充分的安全保护措施。乙方作业人员必须拥有高空作业资格证书，持证上岗。工作过程中，乙方应安排专人进行看护（姓名  、电话  ）积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。

2、乙方应保证操作现场的卫生情况，杜绝在公共场所吸烟，用餐等行为发生。如因乙方的过失导致二次污染情况发生，乙方应及时清理并遵守甲方的要求接受处罚和赔偿。

3、如乙方派驻的作业人员不能满足现场清洗进度及工作量的，乙方应随时调整增补作业人员，以确保如期完工。

4、乙方应对作业人员进行教育、培训和管理，确保派驻服务人员熟悉并严格遵守甲方各项规章制度，维护本项目内环境和秩序，爱护财物，注意言行举止，讲究礼貌礼节。如发现并查实乙方服务人员有违法乱纪行为，乙方应严肃处理，立即更换人员；如造成甲方损失，乙方应在甲方要求时限内予以赔偿。

5、乙方确保合法用工，依法建立劳动合同关系，自行承担乙方派驻项目主管及其他作业人员的工资、住房公积金、劳保福利、各项保险（含社保及保险等）餐费、交通费用等费用。

6、乙方确保现场作业安全规范，并采取合理措施避免对他人造成损害。如乙方服务人员发生工伤事故，或乙方工作给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，乙方应予赔偿，并承担全部责任和费用；造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。

7、乙方应为清洗人员提供安全防护设备、工具，并进行安全培训，确保其作业过程中人身安全。如清洗人员在作业中发生安全事故导致受伤或死亡，乙方承担全部责任，与甲方无关；如造成甲方或任何第三方损失，乙方应全额赔偿。

8、乙方应自行购买符合如下保险，并在进场作业【7】日前将保险单原件交甲方核查并复印备案：

8.1清洗人员作业的人身意外伤害保险。保险金额不低于人民币【100】万元/人，保险截止期限应不早于本合同约定的服务期限届满之日。

8.2作业区域的公众责任险。保险金额不低于人民币【100】万元，保险截止期限应不早于本合同约定的服务期限届满之日或乙方完成本合同项下全部外墙清洁工作之日（以较晚日为准）。

9、本合同履行期间，乙方与其人员涉及劳动纠纷，均由乙方自行处理，与甲方无关。乙方处理劳动纠纷等不得影响本合同的正常履行。

10、乙方应维护本项目设施设备完好。如因乙方或其人员原因造成设施设备等物品损坏、丢失或经营损失，乙方应承担赔偿责任。未经甲方同意，乙方或其人员不得使用本项目内非乙方所有的任何设施、设备。

11、乙方应及时清理作业现场，确保作业现场环境卫生。

12、如因天气条件影响外墙清洗作业，乙方应合理调整清洗部位，以免延误工期。

13、乙方工作过程中应保护建筑物室内外设施、并注意节约水电，如因乙方施工原因造成甲方、第三方的人身伤害或财产损失，乙方负责全额赔偿。

14、乙方应保证在作业完毕后，作业成果应达到本合同约定的标准；否则，乙方应在甲方规定的整改期限内完成整改并通过甲方验收，且本合同项下的工期不予顺延。

15、乙方在工作中所使用的清洁剂及调配比例必须符合甲方及国家要求的标准，否则造成损失的乙方应全额赔偿。

16、乙方保证其清洗作业不会对本项目业主或物业使用人的正常生活或经营造成不利影响。乙方还应当遵守甲方关于作业时间的要求。

17、乙方应于本合同签订时向甲方提交加盖乙方公章证明其具有承揽本合同项下业务资质的相关证明文件。乙方保证乙方及其人员具有承揽本合同项下业务的资格/资质，自行办理政府审批手续并承担费用，且不得影响本合同的履行，并保证该等资格、资质在乙方提供本合同项下外墙清洗服务期间持续有效，否则甲方有权立即解除本合同。乙方确认其已对本项目外墙清洗服务内容及工作量有充分认识，并已就人员、设施设备、物料等做好充足准备。

第七条 合同价款及支付方式

1、本合同暂定总价为人民币   （￥  元），最终按中标供应商实际清洗面积、中标综合单价、清洗次数结算。以上费用包括人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金、措施费、利润、施工工期内的风险费用、养护费用（如有）等为完成本工程项目所需发生的一切费用，除非本合同另行约定，甲方无须另付任何费用。

| 序号 | 项目名称 | 面积（M²） | 清洗次数 | 综合单价（元/㎡） | 单项小计（元）=综合单价*面积*清洗次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8号线北城车辆段 | 9000 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 注：开具增值税专用发票，开票税率为（）%； |  |  |  |  |  |

- 付款方式：乙方完成本合同清洗服务内容，经招标人验收合格并出示验收报告后支付对应清洗费用，乙方向甲方提供本次外墙清洗服务应付金额等额的增值税专用发票，甲方收到乙方提供的符合甲方要求的发票后30日内通过银行转账方式将对应款项汇入乙方指定账户。甲方付款前，乙方需向甲方交付等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

- 由乙方提出支付申请，附相关材料，经甲方审核确认后，办理付款手续。

4、由于恶劣天气或非乙方原因导致的二次污染而增加的清洗费用，双方另行协商。

5、乙方应在要求付款前开具符合税务要求的增值税专用发票提供给甲方，否则，甲方有权拒绝付款。

甲方收款帐户如下：

开户名称：

开 户 行：

帐    号：

乙方收款帐户如下：

开户名称

开 户 行：

甲方向以上帐户付款，即视为完成本合同项下对乙方付款义务。

第八条 检查与验收

1、甲方随时检查乙方的清洗工作是否符合合同约定的质量标准；在检查与验收时发现有不合格的，乙方应及时进行整改或返工。如乙方不进行整改或返工，甲方有权对不合格清洗区域面积不予计算并扣除乙方合同暂定总价款的20%直至全部。

2、甲、乙双方对每日的施工情况做好工作记录，共同填写《清洁施工报告单》，作为验证依据。

3、乙方施工完毕，应对现场进行清理，根据自查结果填写《清洁施工验收报告》，交甲方组织人员验收。甲方验收合格后，应签署验收意见。经甲方签署的验收报告，为双方结算工程款的依据。

第九条 违约责任

1、乙方延迟履行合同期限的，每日按合同暂定总价款的 1% 向甲方支付违约金，迟延日期超过 10 日的，甲方有权终止合同，乙方按合同暂定总价款的 50% 支付违约金。

2、乙方清洗工作不符合约定标准，应于当日或第二日内进行整改或返工完毕，并承担整改或返工的全部费用。因此造成工期延误的按照本条第1款约定承担违约责任；超过7日没有整改或一次整改后仍不合格的，甲方有权终止合同，乙方按合同价款的50%支付违约金。

3、由于不宜作业天气(须经甲方认可)或甲方原因造成无法作业，由此而造成乙方无法按时完成作业的工期做相应顺延。

4、在合同履行期间，如遇任何第三方（包括但不限于分包单位及个人、农民工）直接向甲方索要工程款、工资、赔偿金、补偿金等，每发生一起，乙方应向甲方支付3000元赔偿金，赔偿金按上述任何第三方的索要次数累积计算（同一单位或个人以同一理由多次主张的，亦按索要次数累积计算），依据本条乙方应支付的赔偿金，甲方有权在应支付给乙方的工程款中直接扣除。

5、甲方不按约支付价款，每日按延迟支付价款的 3‰ 向乙方支付违约金，该违约金标准累计最高不超过合同暂定总价款的5%。

第十条 其他约定

1、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、因本合同发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式肆份，甲方执【   】份,乙方执【   】份，均具有同等法律效力，自双方当事人签字盖章之日起生效。

- 4、双方同意，合同载明的地址以及工商登记地址均为双方约定的法律文书送达地址，寄往该地址的各类文书，自交邮之日起第3日视为送达之日。任何一方地址有变动的，应提前15日以书面形式通知另一方，否则视为地址未变动。

- 方（章）：                        乙  方（章）：

法定代表人或                         法定代表人或

授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：

备注：本合同的约定如与本项目谈判文件的投标人须知前附表和招标人要求的约定有冲突时，以投标人须知前附表和招标人要求的约定为准。

外玻璃幕墙清洗服务标准

| 序号 | 工作内容 | 作业及验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙 | 干净、有光泽、无附着物、悬挂物、无污染 |
| 2 | 大理石 | 干净、有光泽、无附着物、悬挂物、无污染 |
| 3 | 金属扣板 | 干净、有光泽、无附着物、悬挂物、无污染 |
| 4 | 屋顶穹顶 | 干净、有光泽、无附着物、悬挂物、无污染、雨／雪后及时清理 |
| 5 | 百叶窗 | 干净、有光泽、无附着物、悬挂物、无污染 |

外墙清洗高空作业安全操作规范

乙方应采用一切必要的、合理的、妥当的且符合国家及地方高空作业安全操作规范的措施，任何因清洁作业而产生的人员、财产损失，均由乙方自行承担，与甲方无关。

- 专用工具

- 工作绳、安全绳、吊板（座板）、安全带、自锁器、U型卡、工作桶、耐高压水管、玻璃套装工具、板刷、橡胶手套、药剂喷壶等。

- 1、 工作绳：材质为锦纶，规格：直径为20 mm，作用：主要用于吊板式座板下吊、登高作业用。工作绳通过下滑扣内的活络节连接吊板形成高空吊板系列。生命绳和高空人员身上的安全带上的自锁钩连接，形成登高人员的安全系统。

- 2、 安全绳：材质为高强丝，规格：直径：18mm—20mm，作用：主要用于配合工作绳使用。高空人员通过座板吊在工作绳上，把安全带的自锁扣用自锁器连接到安全绳上，能够确保提高安全系数。

- 3、 吊板：又称座板，材质为缩木板组合而成，吊带由纤维纺织而成，都具有一定的抗拉强度。作用：高空下吊施工时，高空人员就坐在吊板上向下坠滑操作。防滑座板断裂载荷大于4400牛顿。

- 4、 安全带：材质为纤维纺织而成。安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成，它通过自锁钩与工作绳连接成一体。

- 5、 自锁器：材质为不锈钢制成。作用：连接安全带与安全绳上，当高空施工人员因工作绳断裂而下坠时，自锁钩的自锁装置会因人体的重量拉动而自锁，使下坠的人被生命绳拦住。

- 6、 U型卡：是由16mm高强度钢制成的U型扣，并有螺栓销连接。

- 7、 玻璃套装工具： 包括：涂水器、玻璃刮子、云石铲刀、加长杆、吸水海棉、胶条。 作用：用于各种镜面物体表面。

- 8、 耐高压水管：透明的塑料软管、耐高压软管。

- 专用药剂

1、本合同应使用以下品牌的清洗药剂：【白云或庄臣】1、 玻璃清洁剂： 特性：无毒无害，快干、不留水痕。它能有效清除玻璃上的污垢、油脂、烟渍、手印。 用途：玻璃门窗、柜台、镜面、荧光屏、陶瓷、镜面金属表面的清洁。使用方法：根据物体表面污垢的程度，将本品稀释后喷洒在物体表面，用玻璃清洗工具涂抹后刮净。

2、中性石材清洗液 特性：各种石质清洁保养的专业清洁剂。用途：各类石质材料表面主要技术指标：主要成分 阴离子表面活性剂、缓蚀剂、光亮剂、软化剂、水基等>PH值 7去污力 强 使用方法：根据表面污垢的程度，将本品兑水稀释后可直接用到石材表面。

3、瓷砖外墙清洗剂 特性：强力去污、无腐蚀、无污染内含多种表面活性剂及光亮剂，是一种使用于瓷砖表面去污的高效清洁剂。清洗过后，瓷砖的表面会保留一层光亮保护膜，即阻碍了污垢的形成，还保护了瓷砖的釉面。用途：本品适用于瓷砖外墙、室内装饰瓷砖。 使用方法：根据瓷砖表面的污垢程度，将本品兑水稀释后使用。

4、 幕墙专用清洗液 特性：本品不含溶剂、不伤肌肤、不污染环境。使用本品后，易干燥、不留水痕，并且在玻璃表面形成一层光亮保护膜，对玻璃表面具有灰尘隔离作用并增加光泽度。 用途：各种建筑物的玻璃幕墙、镀膜玻璃、防辐射玻璃、镜面金属表面。 使用方法：根据镀膜玻璃或铝合金表面的污垢程度，兑水稀释后使用。清洗时，用专业抹水器将清洁剂涂抹在玻璃上，再用专业玻璃刮刮干即可。外墙面的装饰材料有花岗岩、玻璃、铝合金、不锈钢、釉面砖、涂料等。 花岗岩：具有构造紧密、均匀、质地坚硬、耐磨、耐酸、外观大方等特点。 注：根据花岗岩的特点，清洗时应注意清洁药剂的使用，不能使用碱性药剂。 建筑玻璃：是以二氧化硅为主要成分的硅酸盐玻璃。生产玻璃的原料有石英砂、碳酸钠、碳酸钙等。 注：由于建筑玻璃的主要成分是硅酸盐，所以应使用中性药剂。 铝合金：具有不透水性、耐久性和良好的可加工性等优点。 不锈钢：是在碳钢中加入合金元素后生成的合金钢的一种。具有优良的抗腐蚀性能。 注：有些药剂会损伤不锈钢的表面，所以应使用专用药剂。

- 工作流程

1、 将高空作业工具运到建筑物顶部；

2、 选择固定点将工作绳、安全绳拴牢，将绳子顺着楼檐放到楼下，用地毯垫把绳子与楼檐接触点垫好，（防止楼檐磨损绳子）；

3、 高空人员背好安全带，将座板通过U型卡拴到工作绳上，将工具放到工作桶中，再将工作桶拴到座板上，固定牢；

4、 将自锁器的一端系到安全绳上，另一端系到安全带上；

5、 由安全员彻底检查通过后，作业人员下到座板上；

6、 高空人员自行调整工作绳，使其拉紧，确认自己坐稳后，开始清洁工作。 注意事项：应注意将绳子避开棱角处，或锐利处，防止损伤绳子，有高压线的地方不可下绳 。 天气状况：在风力大于5级，雷雨天气不能下绳。

- 四、专业资质

- 乙方保证具备外墙清洗服务的专业资质，否则，不能从事和提供这种高危清洁服务。乙方的从业人员必须全部经过专业技术培训，并持国家认可的资格证书方可上岗。

五、安全操作规程

贯彻执行安全工作方针，制定安全《操作规程》如下：

1、每一位员工要以安全为主进入工作区域严格按照《操作规程》工作不得违章作业。

2、熟练掌握安全用电知识及设备性能，带水作业时注意绝缘防护，避免发生短路危险。

3、使用电动设备前检查机械设备是否完好电源有无漏电现象严禁带病运转。

4、停用或移动设备时必须拉闸断电防止意外发生。

5、使用化学清洁剂时了解材料的性能注意自身保护及不损伤其它物品。

6、高空作业时妥善使用工具不得往下投掷工具及丢弃废物。要设立“高空作业”提示牌， 预防伤害他人。

7、地面作业时要设立“小心地滑”提示牌提醒过往行人避免滑倒摔伤。

8、窗外作业时重心要位于室内必须系好安全带确保人身安全。

9、工作期间注意自身安全与他人安全避让车辆避免发生意外事故。

10、现场严禁吸烟，注意防火，发现隐情及时拔打报警电话。110、119。

高空外墙清洗作业指导

一、外墙清洗的方式

外墙清洗有两种方式：吊板方式和擦窗方式。

二、外墙清洗的条件

1、气候条件：外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作。因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温（35℃以上）和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。

2、人员条件：为了贯彻执行国家安全法规，确保工人人身安全及设备正常运转，规定：高空操作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，取得高空作业资质后方可作业。工人上岗前不得饮酒，有感冒等身体不适症状应暂停高空作业。

3、设备条件：外墙清洗的设备必须处于良好的工作状态，凡吊板有发毛、部分绳股断裂等现象应立即更换新绳。

三、 安全操作规程

l、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

2、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。

3、施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，上岗时要先系安全带，再系保险锁（安全绳上），尔后再系好卸扣(操作绳上）， 同时坐板扣子要打紧，固死。

4、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。

5、操作时辅助用具要扎紧扎牢．以防坠落伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品；

6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场．切实履行职责．随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。

7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，而后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。

8、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。

9、施工员要落地时，要先察看一下地面、墙壁的设施，操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况，待地面监护人员处理、调整，同意后方可缓慢下降，直至地面。

10、要坚持安全第一、文明施工，确保工程服务质量。

11、不准乱拿甲方或客户的物品，不得损坏甲方或客户的各种设施。

12、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

清洗安全责任书

合肥文旅轨道物业服务有限公司项目玻璃外墙清洗项目的清洗施工期间的人身、设备等安全，进一步明确施工安全责任，根据相关规定，特签订清洗安全责任书，相关条文如下：

1、施工前及过程中，施工单位有任何疑问可当面咨询业主单位现场人员，甲方及业主单位应及时给予解答。

2、施工期间，各种交通工具、设备、清洗设备设施等均由施工单位方自备。工程使用的施工机械、工器具及防护设施必须有安全检查记录。交通工具、设备、清洗设备设施的维护保养以及在使用过程中发生故障、自身或第三方伤亡事故等由施工方承担，甲方及业主单位不负任何连带责任。

3、施工时，施工方严格执行相关安全操作规程规定，做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。施工中发现有安全隐患的应立即停工，并报告业主及相关部门，采取措施整改后确保万无一失方可施工。施工人员进行作业时必须正确做好安全防护用品（如安全绳、安全帽、防护栏等）的配置与使用，如因使用不当造成事故、自身或第三方伤亡事故等由施工方承担，业主单位不负任何连带责任。

4、施工过程中施工单位应在施工现场设置明显安全警示标志。

5、安全考核：

（1）严格按照安全规章制度执行，由此造成的一切后果均由施工方承担全部责任。

（2）施工期间因施工单位维护不力或安全措施不到位，造成安全责任事故的，一切后果均由施工单位承担，由此给甲方或业主单位带来的损失均由乙方承担（含安全主管单位的处罚）。业主及甲方不负任何连带责任。同时业主单位可做取消其施工资格、终止合同以及相关经济处罚处理。

施工单位：

日 期:   年  月 日

附件1：

# 廉  洁  协  议

甲方：

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市有关规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》及相关法律法规和廉洁建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按合肥文旅博览集团有限公司纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：XXXXXXX，联系电话XXXXXXX，举报邮箱：XXXXXXX。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．乙方一定期限内（6个月至5年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或	                    法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

签字：                            签字：

廉洁监督联系人                    廉洁监督联系人

签字：                            签字：

电话：0551-                       电话：

时间：  2025  年    月    日      时间： 2025  年    月    日

第六章  投标文件格式

某项目

投

标

文

件

投标人：

年  月  日

一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 / 第 标段 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 服务期限 |  |
| 备注说明 |  |

投标人公章：

日      期：

注：

1.本表内容根据询价文件要求包括了询价文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注说明中注明。

1-2 分项报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 面积（M²） | 清洗次数 | 综合单价（元/㎡） | 单项小计（元）=综合单价*面积*清洗次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8号线北城车辆段 | 9000 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 注：开具增值税专用发票，开票税率为（）%； |  |  |  |  |  |

二、投标函

致：合肥文旅轨道物业服务有限公司

根据贵方的询价文件，我方承诺如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述询价文件的询价须知、合同条款、招标人要求及其他有关文件后，我方接受上述文件要求。我方承诺按本询价文件、合同条款和招标人要求承担上述项目的全部内容。

2.我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上述各项条款提出异议的权利。

3.如我方中标，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及最终投标报价承诺提供服务。

4.我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于你方要求的日期内完成合同规定的全部义务。

5.我方同意按你方要求在规定时间内向你方提供与投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被你方拒绝。

7.我方同意询价文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9.我方同意所提交的投标文件在询价文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及询价文件、询价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方不存在询价公告中“投标人资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形。

12.我方承诺近三年内未发生重大安全事故，且承诺在中标后、合同签订前为现场每名工作人员购买赔付金额不少于100万元的意外伤害保险（商业险），为对应中标服务区域购买公众责任险，保额不低于100万元。

12.其他补充说明：             补充说明事项（如有）

投标人公章：

日      期：

三、授权书

本人           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改某招标项目标段名称项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人及法定代表人身份证扫描件

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：          （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：

年   月   日

注：

法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人（单位负责人）参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年         月        日

经营期限：

姓    名：                   性    别：

年    龄：                   职    务：

联系电话：                   手机号码：

系     （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人公章：

日      期：

五、投标业绩

- 业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

- 业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应）

六、联合体协议

（不允许联合体参加询价或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加询价且投标人为联合体参加询价的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

七、其他相关证明材料

投标人按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。

（一）营业执照